1 3.3.2024

**MUUTOKSIA WILE 55, WILE 78 JA WILE 200 -MITTAREISSA**

Wile-viljankosteusmitareihin on tehty useita ohjelmisto- ja asteikkopäivityksiä. Kaikki tehtaaltamme **maaliskuun 2024** jälkeen toimitetut mitarit sisältävät nämä päivitykset.

**Mitä viljoja/siemeniä päivitykset koskevat?**

Asteikkotarkastuksia ja -päivityksiä on tehty **ohran** ja **ruisvehnän** asteikkoihin. Wile 200- ja Wile 55 -mitareihin tulee lisäksi uutena mukaan **korianteri** (W55-mitariin ns. paperiasteikkona).

# PÄIVITYKSET MITTAREITTAIN 15.3.2024 ALKAEN

## Wile 200

1. Tarkistetu ohran asteikkoa vuoden 2023 kevyen / ominaisuuksiltaan poikkeavan ohran mukaan
2. Päivitety ruisvehnän asteikkoa
3. Lisäty mukaan korianteri

## Wile 78

1. Tarkistetu ohran asteikkoa vuoden 2023 kevyen / ominaisuuksiltaan poikkeavan ohran mukaan  laaditu kevyelle ohralle uusi, oma asteikko: Ohra alle 65 kg/hl
2. Päivitety ruisvehnän asteikkoa

## Wile 55

1. Tarkistetu ohran asteikkoa vuoden 2023 kevyen / ominaisuuksiltaan poikkeavan ohran mukaan  laaditu kevyelle ohralle oma asteikko: Ohra alle 65 kg/hl

 koska mitariin mahtuu vain 16 viljaa/siementä, sinappi on siirrety mitarista ns.

paperiasteikkoon

1. Päivitety ruisvehnän asteikkoa
2. Lisäty mukaan korianteri  ns. paperiasteikko

Paperiasteikko tarkoitaa, etä mitataessa sellaista viljaa/siementä, jota ei löydy suoraan Wile 55 -mitarista, valitaan mitarin perusasteikko 0 ja verrataan mitarin lukemaa erilliseen kosteusmääritystaulukkoon, jonka asiakas voi halutessaan tulostaa. Tästä tulee nimitys paperiasteikko. Kosteusmääritystaulukot eli ns. paperiasteikot löytyvät sekä mitarin käytöohjeesta etä Wilen nesivuilta Wile 55 -mitarin kohdalta [htps://www.wile.fi/viljamitarit/wile-55](https://www.wile.fi/viljamittarit/wile-55)

# PÄIVITYKSET OLEMASSA OLEVIIN MITTAREIHIN

Kyseessä olevat ohjelmisto- ja asteikkopäivitykset ovat mitareiden normaalia kehitystyötä, eivät takuunalaisia korjauksia. Asiakkailla tai myymälöissä olevia mitareita ei siis takaisinkutsuta päivitetäväksi.

**Päivityksistä ei kuitenkaan peritä asiakkaalta erikseen maksua, kun päivitys tehdään mitarin tarkistuksen yhteydessä esimerkiksi tarkastuskampanjan yhteydessä tai asiakkaan toimitaessa mitarin tehtaalle huoltoon. Uudet päivitykset sisältyvät silloin normaaliin tarkastus/huoltomaksuun.**